Gypstray

Výrobce: Zhermack, Italy

Popis:

Gypstray je ekologický roztok ( s neutrálním Ph),  připravený k přímému použití k odstranění dentálních sáder.

Snadno odstraňuje dentální sádry a ostatní tvrdnoucí materiály na sádrovém základě z otiskovacích lžic, nástrojů a protéz i v těch nejobtížněji čistitelných místech.

Použití:

Předměty připravené k čištění namočte do neředěného roztoku Gypstray. Čistící síla roztoku způsobí formaci bublin. Průběh čištění může být zkrácen použitím ultrazvukové lázně, nebo lázně v 40 - 50°C. Po vyjmutí z lázně předměty opláchněte vodou.

1000ml Gypstray postačí přibližně na rozpuštění 100g sádry.

Distribuce v ČR:  Hu-Fa Dental a.s., Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226-9, fax: 577 926 205

e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz